## Slide 1
INGENIERIA DE CIMENTACIONES
GeoCim
Cimentaciones FEM — Revision de cimentacion por FEM
Zapata / Losa General para torres autosoportadas — geometria, geotecnia, diseno estructural y analisis FEM en una sola app
Presentacion para el equipo de ingenieria · V2.1

## Slide 2
CONTENIDO
Agenda
01
De donde viene la herramienta
02
Que es y para que sirve
03
El flujo de trabajo, de punta a punta
04
Diseno estructural y resumen de eficiencias
05
Visualizacion 3D y Motor FEM
06
Memoria de calculo y proximos pasos
GeoCim · Cimentaciones FEM
2

## Slide 3
ORIGEN
De una hoja de calculo a una aplicacion
V1.0 — V1.7
2025
Excel + VBA: geometria, AutoCAD, integrador de esfuerzos, reacciones — en uso real de produccion durante mas de un ano.
V2.0
Jul. 2026
Se reconstruye como aplicacion web: geometria, reacciones (con importacion desde PDF), revision geotecnica y mallado FEM.
V2.1
Jul. 2026
Exportacion a STAAD.Pro, diseno estructural ACI 318-19 completo, resumen de eficiencias, vistas 3D y memoria de calculo en Word.
Autoria: Ing. Juan Espinosa. Historial completo de revisiones documentado dentro de la propia app.
GeoCim · Cimentaciones FEM
3

## Slide 4
QUE ES
Una app, todo el diseno de la cimentacion
▪ Disena zapatas/losas de cimentacion para torres Autosoportada 3P, 4P y M4, de la geometria al reporte final.
▪ Aplica la normativa completa: ACI 318-19 (diseno estructural de concreto) y ANSI/TIA-222-H (cargas y criterios de cimentacion de torres).
▪ Reemplaza el ida y vuelta manual entre Excel, AutoCAD y STAAD.Pro — hoy la geometria, la geotecnia, el diseno estructural y la exportacion viven en un solo lugar.
▪ Un unico archivo HTML, sin instalacion ni dependencias — autoguardado en el navegador.
GeoCim · Cimentaciones FEM
4

## Slide 5
COMO FUNCIONA
El flujo de trabajo, de punta a punta
Zapata
Geometria y
propiedades
Reacciones
STAAD por
pata/combo
Calculos
Geotecnia +
mallado FEM
Diseno
ACI 318-19
por seccion
Exportar
STAAD (.STD) +
memoria Word
Cada pestana de la app sigue este mismo orden, de izquierda a derecha
Novedad: el Motor FEM se suma como una sexta pestana — analisis por elementos finitos propio, corriendo sobre la geometria real, sin salir de la app.
GeoCim · Cimentaciones FEM
5

## Slide 6
PASO 1
Definicion de la zapata
▪ Vertices del poligono de la zapata (con hueco opcional) — editables en tabla o importables.
▪ Vista en planta en SVG, con centroide, para verificar la geometria de un vistazo.
▪ Propiedades de seccion calculadas automaticamente: area, centroide, momentos de inercia, modulos resistentes — ya no se copian a mano desde otra herramienta.
GeoCim · Cimentaciones FEM
6

## Slide 7
PASO 2
Reacciones
▪ Tabla de reacciones por pata y por combinacion de carga (servicio, geotecnico 0.9D, estructural 1.2D) tal como las entrega STAAD.Pro.
▪ Importacion automatica desde PDF: se sube el reporte de STAAD y la app ubica cada valor por su posicion en la pagina — ya no se transcribe a mano.
▪ Pegado tipo Excel: tambien se puede copiar y pegar un bloque completo de celdas, con encabezados incluidos.
GeoCim · Cimentaciones FEM
7

## Slide 8
PASO 3
Revision geotecnica
▪ Revision por volteo (seccion 4.2): momento de vuelco, excentricidad, brazo de palanca y factor de seguridad.
▪ Capacidad de carga por formula de Navier (seccion 4.3): esfuerzo de contacto suelo-zapata en hasta 32 puntos del perimetro, sin necesidad de un analisis FEM completo.
▪ Diagramas interactivos de esfuerzo de contacto para las combinaciones normativas (90 grados, 60 grados, Normal).
GeoCim · Cimentaciones FEM
8

## Slide 9
PASO 4
Mallado FEM y exportacion a STAAD
▪ Mallado FEM («Urdimbre Mesh»): genera automaticamente la malla de placas para STAAD, con los dados y el hueco (si aplica) ya recortados.
▪ Coeficiente de Balasto y propiedades del concreto, con las formulas normativas a la vista.
▪ Exportacion completa del modelo a un archivo .STD listo para correr en STAAD.Pro — cargas, resortes de suelo y geometria, todo generado por la app.
GeoCim · Cimentaciones FEM
9

## Slide 10
PASO 5
Diseno estructural — ACI 318-19
5.1 — 5.2
Se pega la tabla de resultados de placas de STAAD y se fijan los criterios y parametros de diseno (recubrimiento, tipo de dado).
5.3 Flexion
Momento de diseno combinado con Wood-Armer (Mx, My, Mxy), lechos inferior y superior.
5.4 Cortante
Revision por cortante en una direccion, en la seccion critica a distancia «d» de cada dado.
5.5 Punzonamiento
Revision por punzonamiento alrededor de cada dado (ACI 318-19 §22.6.5).
5.6 Dados
Diseno de los dados de desplante por compresion/tension axial (TIA-222-H §9.4.1).
Acero existente
Comparacion opcional contra un armado real de campo (varilla + separacion medida).
GeoCim · Cimentaciones FEM
10

## Slide 11
PASO 6
Resumen de eficiencias
▪ Una sola tabla con TODAS las revisiones de la hoja: volteo, capacidad portante, flexion, cortante, punzonamiento y dados.
▪ Eficiencia (demanda/capacidad) y estado (cumple / no cumple) por revision — la fila con mayor eficiencia es la que gobierna el diseno.
▪ De un vistazo: el equipo ve si la cimentacion cumple, y en que revision especifica esta el margen mas ajustado.
GeoCim · Cimentaciones FEM
11

## Slide 12
VISUALIZACION
Interaccion 3D y Acero de refuerzo
Diagrama de interaccion P-M-M
Superficie 3D de interaccion del dado (carga axial + momentos biaxiales), con el punto de demanda ubicado dentro o fuera de la superficie de capacidad.
Vista 3D de la cimentacion
Zapata extruida del poligono real, dados, relleno y terreno natural — reemplaza los cortes 2D en planta/seccion del Excel original.
Acero 3D
Armado real de la losa (lechos inf/sup) y de los dados (longitudinal + estribos), con longitudes de desarrollo y ganchos segun ACI 318-19.
GeoCim · Cimentaciones FEM
12

## Slide 13
LA NOVEDAD
Motor FEM: analisis propio, dentro de la app
▪ Solver de placas propio (Mindlin/Reissner + resortes de Winkler + no linealidad compression-only), corriendo sobre la geometria real de la zapata.
▪ Sin salir de la app: correr el analisis, ver la deformada 3D y el mapa de momentos/cortantes, e iterar — sin depender de un analisis externo.
▪ Validado contra un caso real de STAAD.Pro: flecha maxima con 0.06% de diferencia; reacciones por dado dentro de ~1%.
GeoCim · Cimentaciones FEM
13

## Slide 14
ENTREGABLE
Memoria de calculo en Word
▪ Un boton exporta todo el calculo — geometria, geotecnia, diseno estructural y resultados — a un documento Word (.docx) listo para firmar.
▪ Formulas en formato de ecuacion nativa de Word, no imagenes — se pueden revisar y editar como cualquier ecuacion de Word.
▪ El mismo criterio de siempre: ademas de exportar a STAAD.Pro (.STD) para el analisis, la app entrega directamente el reporte firmable.
GeoCim · Cimentaciones FEM
14

## Slide 15
PROXIMOS PASOS
Que sigue
▪ Motor FEM: falta aplicar el cortante horizontal (Fx/Fz) de cada pata y su momento local en el dado, y validar la interfaz de punta a punta.
▪ Monopolo: hoy la app cubre Autosoportada 3P/4P/M4 — Monopolo queda para una siguiente etapa.
▪ Historial de revisiones documentado dentro de la propia app (pestana «Revisiones») — cada version, su cambio y su autor.
GeoCim · Cimentaciones FEM
15

## Slide 16
EN RESUMEN
Una sola app, todo el diseno
▪ De la geometria a la memoria firmable, sin salir de la app y sin depender de herramientas externas para iterar.
▪ Normativa completa: ACI 318-19 + ANSI/TIA-222-H, con el resumen de eficiencias gobernando la decision.
▪ Y un motor FEM propio, ya validado contra STAAD.Pro, como siguiente paso natural de la herramienta.
GeoCim · Cimentaciones FEM
16